## Indicadores
Indicadores energéticos
| Actuales | Esperados
kWh/1000 Litros de leche producida
tep (de nafta o gasoil)/Litro leche producida
Litros de agua/Litro de leche producida
kWh/há de campo
kWh/año
otros indicadores reportados en el informe
otros indicadores reportados en el informe
otros indicadores reportados en el informe
otros indicadores reportados en el informe
otros indicadores reportados en el informe

## relevamiento
Formulario para AGI TAMBOS | IMPORTANTE : ESTE FORMULARIO ES UNA GUIA BASICA QUE DEBE COMPLETAR EN EL RELEVAMIENTO, POR LO QUE DE IDENTIFICAR MAS EQUIPOS SE DEBE INCORPORAR AL MISMO, ACLARANDO LO IDENTIFICADO EN LA AUDITORIA Y SIGUIENDO CRITERIOS DE COMPLETAR CARACTERISTICAS COMO CANTIDAD, CAPACIDAD, POTENCIA INSTALADA Y HORAS DE USO PARA VERIFICAR CONSUMOS
Nombre de la explotación: | [5 empty] | se comparará con los datos disponibles de DICOSE A1 + A3
Apellidos y nombres o razón social del productor
RUT
Departamento
Localidad o Paraje
Georeferenciacion | X: |  | Y:
Camino ruta o km.
¿Remite a alguna industria? |  | si/no
Matrícula Nº de remitente
Empresa a la que remite |  | Nombre de la empresa si corresponde/ no corresponde/ en lista desplegable
Tiene producción de quesos o dulce,etc. en el establecimiento |  | si, despliega casillero para indicar cuantos litro leche usa en esa produccion
ASPECTOS PRODUCTIVOS
Litros leche producidos por el establecimineto (l/dia)
Litros leche remitidos |  | indique (litros/dia)
Ingreso de camión de retiro de leche (frecuencia por cantidad ordeñes) |  | indique cada cuantos ordeñes según el tanque, si pasa diariamente y tiene tanque de 2 ordeñes o pasa cada dos dias,etc
litros consumidos en produccion Quesos |  | indique (litros/semana) | litros en producción Dulce |  | litros en prod manteca
Para la producción de Queso que volumen ¿recibe leche de otros productores? |  | indique litros por año | Para la producción de Dulce que volumen recibe leche de otros productores? |  | Para la producción de Manteca que volumen recibe leche de otros productores?
ton/año de producción |  | Indique ton/año | ton/año de producción |  | ton/año de producción
Existencia total vacunos leche
Total vacas en ordeñe
Otro tipo de ganado s/n |  | cual desplegable
Existencia
Área Total Establecimiento (há) |  | área de todo el campo propio y arrendado
Nº de ordeñes/día
|  | 1er ordeñe | 2do ordeñe
Hora inicio ordeñe
Hora final ordeñe
COMBUSTIBLES UTILIZADOS (según actividad del predio)
| transporte | maquinaria agrícola | siembra | calentar agua | vivienda
Gas Oil (Litros/año)
Nafta (L/año)
Fuel Oil (L/año)
Leña (Ton/año)
SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA UTE
ID de Cuenta UTE
ID del Acuerdo de Servicio Eléctrico |  | dato pedido por UTE
Tipo de Conexión |  | indique si es Trifásica o monofásica
Conoce la tarifa multihorario |  | si/no
ENERGIAS RENOVABLES DISPONIBLES
Colector solar ACS |  | si/no | m2 instalados |  | volumen tanque |  | litros
Generador Fotovoltaico |  | si/no | m2 instalados |  | potencia instalada |  | unidad |  | HP/W
Generador Eólico |  | si/no | potencia instalada |  | unidad |  | HP/kW
Bioreactores |  | si/no | biogas producido |  | m3/mes
EQUIPAMIENTO DEL TAMBO
| Volumen (litros) | Antigüedad |  | Potencia | INDIQUE: HP/kW
Tanque de frío Nº1 |  |  | Compresor TK 1 |  |  |  | HP/W
Tanque de frío Nº2 |  |  | Compresor TK 2 |  |  |  | HP/W
Tanque de frío Nº3 |  |  | Compresor TK 3 |  |  |  | HP/W
Tanque de frío Nº4 |  |  | Compresor TK 4 |  |  |  | HP/W
| Potencia | hs uso por dia | Marca | Antigüedad
Ordeñadora Nº1
OrdeñadoraNº2
Ordeñadora Nº3
Ordeñadora Nº4
Caldereta |  | litros | combustible consumido/mes
Intercambiador de placas |  | si/no | Area de intercambio |  | (m2) | Usa el agua contra corriente? |  | si/no
Tanque recuperador de calor |  | si/no | Volumen del Tanque recuperador |  | (L)
Fuente energetica para calentamiento de Agua |  | Opciones: eléctrico/gas/leña/colector solar | Volumen total |  | (Litros)
Termotanque 1 (potencia) |  | portencia unidades | Horas de uso |  | Etiqueta |  | Volumen litros
Termotanque 2 (potencia) |  | portencia unidades | Horas de uso |  | Etiqueta |  | Volumen litros
Cantidad de Lámparas: LFC |  | usar desplegable | Potencia promedio de cada una |  | W
Cantidad de Lámparas otras |  |  | Potencia promedio de cada una |  | W
Cantidad de Lámparas totales |  |  | Potencia promedio de cada una |  | W
Cantidad de tubos de luz |  |  | Potencia promedio de cada una |  | W
ALIMENTACIÓN GANADO
comprado a proveedores |  | si/no |  | kg totales/año
elaboración propia |  | si/no |  | kg totales/año
Tipo |  |  |  | kg totales/año
Tipo |  |  |  | kg totales/año
Tipo |  |  |  | kg totales/año
Tipo |  |  |  | kg totales/año
Descipción de las instalaciones asociadas al ordeñe y al patio de alimentación
Superficie de la sala de ordeñe |  | m2
Superficie del corral de espera |  | m2
Material de construcción del piso del corral de espera |  | (tierra/ tierra compactada/hormigonado)
Realiza manejo de aguas pluviales:
en las instalaciones asociadas a la sala de ordeñe? |  | si/no
en la patio de alimentación? |  | si/no
Sistema de limpieza: |  |  |  | barre/raspa antes de lavar? | lava por arraste? | Inundación? | Moja las instalaciones antes de usarlas?
corral de espera |  | agua/barrido/ambos | si limpia con agua en cada caso indique:
sala de oredeñe |  | agua/barrido/ambos
patio de alimentación |  | agua/barrido/ambos
Frecuencia de limpieza de las instalaciones:
Corral de espera |  | veces/día
Patio de alimentación |  | veces/día
Tratamiento de Efluentes (generados en las instalaciones relacionadas al ordeñe y playa de comidas si existiese)
Posee tratamiento de efluentes |  | si/no
Si no realiza tratamiento indique destino:
Conducción directa a terreno
aplicación a terreno
conducción a curso de agua
conducción a tajamar/humedal u otro, indique cuál
Si realiza tratamiento indique caracteristicas y las unidades que posee:
Lagunas anaeróbicas |  | Nº unidades |  | volumen total (m3) |  | indicar año de construcción |  | indicar año en que fue desagotada por última vez
Lagunas aeróbicas |  | Nº unidades |  | volumen total (m3) |  | indicar año de construcción |  | indicar año en que fue desagotada por última vez
Depósito o cámara de retención de sólidos |  | Nº unidades |  | volumen total (m3) |  | indicar año de construcción |  | indicar año en que fue desagotada por última vez
Estercolera |  | Nº unidades |  | volumen total (m3) |  | indicar año de construcción |  | indicar año en que fue desagotada por última vez
Sedimentador |  | Nº unidades |  | volumen total (m3) |  | indicar año de construcción |  | indicar año en que fue desagotada por última vez
Desarenador |  | Nº unidades |  | volumen total (m3) |  | indicar año de construcción |  | indicar año en que fue desagotada por última vez
Aireadores* |  | Nº unidades |  | HP o kW de total de aireadores |  | horas de uso/d
Bombas* |  | Nº unidades |  | HP o kW de total de bombas |  | horas de uso/d
Indicar destino final del efluente crudo ó tratado en sistema de tratamiento de efluentes, según sea el caso:
Desague a terreno |  | si/no | *importante identificar consumos
Aplicación en chacras (fertiriego) |  | si/no
Reuso en alguna instalación del tambo u otra (detallar) |  | si/no
Desague a curso de agua |  | si/no
desague a tajamar, humedal u otro |  | si/no
Indicar manejo del residuo sólido resultante:
de las instalaciones asociadas a la sala de ordeñe |  | aplicación a campo sin tratamiento previo/compostaje/otro método de estabilización previo aplicación a campo/ LISTA DESPLEGABLE
de la playa de comidas |  | aplicación a campo sin tratamiento previo/compostaje/otro método de estabilización previo aplicación a campo/ LISTA DESPLEGABLE
Uso de agua en el establecimiento
Posee sistema de riego |  | si/no
Indique que sistema posee |  | (pivot, cañón, etc) | tipo cultivo con riego | tipo sistema de riego | superficie regada (ha) | consumo de agua
Horas de riego con consumo de energía (hs promedio/ semana ) |  |  | Tipo de bomba | cantidad | fuente de energía | Potencia HP kW | uso anual | Antigüedad | consumo agua para riego
Consumo de agua limpieza (m3/mes)
Consumo de agua en instalaciones asociadas al ordeñe (m3/mes)
Consumo de agua total (m3/mes)
Note on A36: en caso de tener varios, agregue casillas
Note on A45: IMPORTANTE: este formulario es un formulario guia, de identificar mas equipos o equipos que no se encuentran alistados debe incluirlos. En caso de identificar no existencia de equipos debe aclararlo.