## Instrucciones
PREMIO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA - 2016
INSTRUCCIONES
Lea detenidamente las bases de la convocatoria y las instrucciones que se brindan en cada casillero para consultarlas mientras completa los formularios y planillas de cálculo.
Complete únicamente las celdas de color gris. Los textos en cursiva indican instrucciones/aclaraciones.
Complete la hoja "Solictud de Registro" con los datos generales del postulante.
Complete la hoja "Ficha Técnica" con la información relativa a las medidas de eficiencia energética implementadas presentadas al premio.
Los cálculos de la hoja "Resumen" son automáticos. Esta hoja no debe ser modificada.
Las hojas "Factores conversión BEN", "Tarifas de Referencia", "Vidas Útiles máximas" y "Factores de emisión de CO2" son de referencia para facilitar sus cálculos.
Final de esta hoja

## Solicitud de Registro
PREMIO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA - 2016
FORMULARIO DE POSTULACIÓN
A. DATOS GENERALES
Denominación: |  | Nombre de la empresa, institución o centro de trabajo
Número de RUT
Dirección de las instalaciones :
Calle y Nro. de puerta
Barrio/Localidad
Ciudad
Departamento |  | Seleccione el departamento
Sector y sub-sector de actividad del emprendimiento |  | Indique el sector, sub-sector y clase de actividad acorde a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Rev. 4 (adaptada a Uruguay) provista por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su sitio web (www.ine.gub.uy). Ej.: Industria Manufacturera, Procesamiento y conservación de frutas y vegetales (Clase CIIU 1030).
Tipo de consumidor de energía eléctrica |  | Seleccione el tipo de tarifa que corresponda de la lista desplegable
Consumo de energía eléctrica (MWh/año) |  | Indique su consumo de electricidad en el año anterior |  | MWh
Consumo de combustible/s |  | Seleccione el combustible | Consumo en el año anterior | Seleccione la unidad
|  | Seleccione el combustible | Consumo en el año anterior | Seleccione la unidad
|  | Seleccione el combustible | Consumo en el año anterior | Seleccione la unidad
|  | Seleccione el combustible | Consumo en el año anterior | Seleccione la unidad
|  | Seleccione el combustible | Consumo en el año anterior | Seleccione la unidad
|  | Otros, especifique. | Consumo en el año anterior | Seleccione la unidad
Empresas Pymes |  | Si es una empresa Pyme, seleccione de la lista desplegable la categoría apropiada y marque con una "X" en la tabla las opciones que correspondan. Adjunte el Certificado de Pyme vigente expedido por Dinapyme.
Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda
|  | Personal Empleado | Ventas Anuales (s/IVA)
|  | 1 a 4 personas | Hasta 2.000.000 UI
|  | 5 a 19 personas | Hasta 10.000.000 UI
|  | 20 a 99 personas | Hasta 75.000.000 UI
B. DATOS DEL DIRECTIVO QUE REPRESENTA A LA EMPRESA/INSTITUCIÓN
Nombre
Puesto
Teléfono
E-mail
C. DATOS DEL RESPONSABLE TÉCNICO DE LA EMPRESA/INSTITUCIÓN
Nombre
Puesto
Teléfono
E-mail
D. DATOS DEL RESPONSABLE TÉCNICO DE LA ESCO O CONSULTOR EN ENERGÍA (si aplica)
Nombre
Puesto
Teléfono
E-mail
Final de esta hoja
| TIPO DE TARIFA |  |  |  | Pymes | Departamento | FUENTES | UNIDAD DE MEDIDA
| Seleccione el tipo de tarifa que corresponda de la lista desplegable |  |  |  | Seleccione de la lista desplegable la opción que corresponda | Seleccione el departamento | Seleccione el combustible | Seleccione la unidad
| Tarifa Residencial Simple |  |  |  | Micro empresa | Artigas | Aserrín | m3
| Tarifa doble horario |  |  |  | Pequeña empresa | Canelones | Bagazo | ton
| Tarifa General Simple |  |  |  | Mediana empresa | Cerro Largo | Biodiesel
| MC1 |  |  |  |  | Colonia | Bioetanol
| MC2 |  |  |  |  | Durazno | Carbón mineral
| MC3 |  |  |  |  | Flores | Carbón vegetal
| GC1 |  |  |  |  | Florida | Cáscara de arroz
| GC2 |  |  |  |  | Lavalleja | Cáscara de girasol
| GC3 |  |  |  |  | Maldonado | Casullo de cebada
| GC4 |  |  |  |  | Montevideo | Chips
| GC5 |  |  |  |  | Paysandú | Diesel Oil
[6 empty] | Río Negro | Fuel Oil calefacción
[6 empty] | Rivera | Fuel Oil intermedio
[6 empty] | Rocha | Fuel Oil pesado
[6 empty] | Salto | Gas natural
[6 empty] | San José | Gas Oil
[6 empty] | Soriano | Gas propano
[6 empty] | Tacuarembó | Gasolina Super
[6 empty] | Treinta y Tres | Gasolina Premium
Leña
Licor negro
Residuos forestales
Supergás

## Ficha Técnica
PREMIO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA - 2016
FICHA TÉCNICA DE LAS MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA IMPLEMENTADAS
| Instrucciones |  | Medida 1 |  | Medida 2 |  | Medida 3 |  | Medida 4 |  | Medida 5 |  | Medida 6 |  | Medida 7 |  | Medida 8 |  | Medida 9 |  | Medida 10
A. Datos generales
Nombre de la medida | Proporcione un nombre breve de la medida. Ejs.: paneles solares para agua caliente sanitaria, cambio de compresor, etc.
Uso/s de energía en el/los cual/es incide la medida | Seleccione el uso principal de energía de la lista desplegable |  | Seleccione el uso principal de energía de la lista desplegable |  | Seleccione el uso principal de energía de la lista desplegable |  | Seleccione el uso principal de energía de la lista desplegable |  | Seleccione el uso principal de energía de la lista desplegable |  | Seleccione el uso principal de energía de la lista desplegable |  | Seleccione el uso principal de energía de la lista desplegable |  | Seleccione el uso principal de energía de la lista desplegable |  | Seleccione el uso principal de energía de la lista desplegable |  | Seleccione el uso principal de energía de la lista desplegable |  | Seleccione el uso principal de energía de la lista desplegable
Otros, especifique. Si la medida incide en un segundo uso o el uso no se encuentra en la lista anterior, por favor indiquelo aquí.
B. Escenario antes de la medida y/o de referencia
Fuente/s de energía (k) | Seleccione la fuente de energía "k" de la lista desplegable |  | Seleccione la fuente de energía "k" de la lista desplegable |  | Seleccione la fuente de energía "k" de la lista desplegable |  | Seleccione la fuente de energía "k" de la lista desplegable |  | Seleccione la fuente de energía "k" de la lista desplegable |  | Seleccione la fuente de energía "k" de la lista desplegable |  | Seleccione la fuente de energía "k" de la lista desplegable |  | Seleccione la fuente de energía "k" de la lista desplegable |  | Seleccione la fuente de energía "k" de la lista desplegable |  | Seleccione la fuente de energía "k" de la lista desplegable |  | Seleccione la fuente de energía "k" de la lista desplegable
Otros, especifique. Si utiliza una segunda fuente o la fuente utilizada no se encuentra en la lista anterior, por favor indiquelo aquí.
Consumo de fuente/s de energía k (unidades físicas/año) | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad.
| Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad.
Consumo de fuentes de energía k (tep/año) | Indique el valor calculado | Utilice los factores de conversión proporcionados en la Hoja "Factores conversión BEN" para convertir el consumo de energía en unidades físicas a tep
| Indique el valor calculado | Utilice los factores de conversión proporcionados en la Hoja "Factores conversión BEN" para convertir el consumo de energía en unidades físicas a tep
Tarifa de la energía k ($/unidad física) | Indique el valor | La unidad física debe ser la misma que la del consumo. Puede utilizar los valores indicados en la hoja "Tarifas de referencia". | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor
| Indique el valor | La unidad física debe ser la misma que la del consumo. Puede utilizar los valores indicados en la hoja "Tarifas de referencia". | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor
Costo de la energía k ($/año) | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático
| 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático
C. Escenario de medida de EE
Fuente/s de energía (k) | Seleccione la fuente de energía "k" de la lista desplegable |  | Seleccione la fuente de energía "k" de la lista desplegable |  | Seleccione la fuente de energía "k" de la lista desplegable |  | Seleccione la fuente de energía "k" de la lista desplegable |  | Seleccione la fuente de energía "k" de la lista desplegable |  | Seleccione la fuente de energía "k" de la lista desplegable |  | Seleccione la fuente de energía "k" de la lista desplegable |  | Seleccione la fuente de energía "k" de la lista desplegable |  | Seleccione la fuente de energía "k" de la lista desplegable |  | Seleccione la fuente de energía "k" de la lista desplegable |  | Seleccione la fuente de energía "k" de la lista desplegable
Otros, especifique. Si utiliza una segunda fuente o la fuente utilizada no se encuentra en la lista anterior, por favor indiquelo aquí.
Consumo de fuente/s de energía k (unidades físicas/año) | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad.
| Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad. | Indique el valor | Seleccione la unidad.
Consumo de fuentes de energía k (tep/año) | Indique el valor calculado | Por favor utilice los factores de conversión proporcionados en la Hoja "Factores conversión BEN" para convertir el consumo de energía a tep
| Indique el valor calculado | Por favor utilice los factores de conversión proporcionados en la Hoja "Factores conversión BEN" para convertir el consumo de energía a tep
Tarifa de la energía k ($/unidad física) | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor
| Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor |  | Indique el valor
Costo de la energía k ($/año) | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático
| 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático
Inversión ($) | Indique la inversión de la medida
Fecha de inicio de operación (dd/mm/aaaa) | Indique la fecha de inicio de operación de la medida
Vida útil de la medida (años) | Indique la vida útil de la medida. Utilice las vidas útiles disponibles en la hoja "Vidas útiles máximas".
D. Resultados
Ahorro Anual de Energía (tep/año) | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático
Ahorro Anual de Energía ($/año) | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático
Reducciones de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (tCO2/año) | Indique el valor calculado | Realice el cálculo utilizando los factores de emisión de CO2 disponibles en la hoja "Factores de emisión de CO2".
Ahorro Total de Energía (ATE) ($) | #VALUE! | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático | 0 | Cálculo automático
Condición de Eficiencia Energética | #VALUE! | Cálculo automático | #DIV/0! | Cálculo automático | #DIV/0! | Cálculo automático | #DIV/0! | Cálculo automático | #DIV/0! | Cálculo automático | #DIV/0! | Cálculo automático | #DIV/0! | Cálculo automático | #DIV/0! | Cálculo automático | #DIV/0! | Cálculo automático | #DIV/0! | Cálculo automático | #DIV/0! | Cálculo automático
Final de esta hoja
7
LISTAS DESPLEGABLES
USOS | FUENTES | UNIDAD DE MEDIDA | FUENTES
Seleccione el uso principal de energía de la lista desplegable | Seleccione la fuente de energía "k" de la lista desplegable | Seleccione la unidad.
Bombeo de Agua | Energía eléctrica de la red | kWh | $/kWh
Calefacción de ambientes | Leña | MWh | $/MWh
Calentamiento de Agua | Aserrín | litro | $/litro
Calor directo | Chips | m3 | $/m3
Cocción | Residuos forestales | kg | $/kg
Cogeneración | Bagazo | ton | $/ton
Conservación de alimentos | Carbón vegetal
Frío de Proceso | Cáscara de arroz
Fuerza Motriz fija | Cáscara de girasol
Generación de Vapor | Casullo de cebada
Iluminación | Licor negro
Otros artefactos a combustibles | Biodiesel
Otros artefactos eléctricos | Bioetanol
Transporte | Carbón mineral
Transporte interno | Diesel Oil
Ventilación y Refrigeración de Ambientes | Fuel Oil
Gas natural
Gas Oil
Gas propano
Nafta
Supergás
Solar térmica (NO exigida por Ley 18.585)
Solar térmica (exigida por Ley 18.585)
Minihidráulica
Geotérmica
Fotovoltaica (potencia < 4kW)
Fotovoltaica (potencia entre 4kW y 20kW)
Fotovoltaica (potencia > 20kW)
Eólica (potencia < 4kW)
Eólica (potencia entre 4kW y 20kW)
Eólica (potencia > 20kW)

## Resumen
PREMIO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA - 2016
RESUMEN
| Medida | Año de implementación | Inversión ($) | Ahorros (tep/año) | Ahorros ($U/año) | Reducción de emisiones de GEI (tCO2/año)
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | - | 0 | 0 | 0 | 0
Final de esta hoja

## Factores conversión BEN
FACTORES DE CONVERSIÓN (en base al PCI)
Producto | Unidad | Valor
Electricidad | tep/MWh | 0.086 | MWh | (equivalente teórico)
Aserrín ton | tep/t | 0.2612 | ton
Bagazo ton | tep/t | 0.235 | ton
Biodiesel m3 | tep/m3 | 0.8312 | m3
Biodiesel ton | tep/t | 0.95 | ton
Bioetanol m3 | tep/m3 | 0.5066 | m3
Bioetanol ton | tep/t | 0.64 | ton
Carbón mineral ton | tep/t | 0.7 | ton
Carbón vegetal ton | tep/t | 0.75 | ton
Cáscara de arroz ton | tep/t | 0.27 | ton
Cáscara de girasol ton | tep/t | 0.38 | ton
Casullo de cebada ton | tep/t | 0.3712 | ton
Chips ton | tep/t | 1.2612 | ton
Diesel Oil m3 | tep/m3 | 0.8693 | m3
Diesel Oil ton | tep/t | 1.0171 | ton
Fuel Oil calefacción m3 | tep/m3 | 0.9593 | m3
Fuel Oil calefacción ton | tep/t | 0.9632 | ton
Fuel Oil intermedio m3 | tep/m3 | 0.9532 | m3
Fuel Oil intermedio ton | tep/t | 0.9688 | ton
Fuel Oil pesado m3 | tep/m3 | 0.9638 | m3
Fuel Oil pesado ton | tep/t | 0.9656 | ton
Gas natural m3 | tep/m3 | 830 | m3
Gas Oil m3 | tep/m3 | 0.8685 | m3
Gas Oil ton | tep/t | 1.0195 | ton
Gas propano m3 | tep/m3 | 0.5678 | m3
Gas propano ton | tep/t | 1.1 | ton
Gasolina Super m3 | tep/m3 | 0.7935 | m3
Gasolina Super ton | tep/t | 1.0451 | ton
Gasolina Premium m3 | tep/m3 | 0.8011 | m3
Gasolina Premium ton | tep/t | 1.0429 | ton
Leña ton | tep/t | 0.27 | ton
Licor negro ton | tep/t | 0.2703 | ton
Supergas m3 | tep/m3 | 0.6059 | m3
Supergas ton | tep/t | 1.0878 | ton
Residuos forestales ton | tep/t | 2.2612 | ton
Asfaltos m3 | tep/m3 | 0.964 | m3
Asfaltos ton | tep/t | 0.964 | ton
Azufre líquido m3 | tep/m3 | 0.3928 | m3
Butano m3 | tep/m3 | 0.6272 | m3
Butano ton | tep/t | 1.0896 | ton
Coque de petróleo ton | tep/t | 0.9386 | ton
Coque de petróleo importado ton | tep/t | 0.8 | ton
Coque de carbón ton | tep/t | 0.68 | ton
Gas fuel km3 | tep/km3 | 1.1 | km3
Gas oil 50S m3 | tep/m3 | 0.8586 | m3
Gas oil 50S ton | tep/t | 1.0248 | ton
Gases olorosos m3 | tep/m3 | 0.24 | m3
Gasolina aviación 100/130 m3 | tep/m3 | 0.7581 | m3
Gasolina aviación 100/130 ton | tep/t | 1.0547 | ton
Lubricantes m3 | tep/m3 | 0.909 | m3
Lubricantes ton | tep/t | 1.01 | ton
Metanol ton | tep/t | 0.36 | ton
Petróleo crudo m3 | tep/m3 | 0.8749 | m3
Petróleo crudo ton | tep/t | 1.0071 | ton
Queroseno m3 | tep/m3 | 0.8271 | m3
Queroseno ton | tep/t | 1.0337 | ton
solventes | tep/m3 | 0.8013 | m3
| tep/t | 1.0426 | ton
turbocombustible jet A1 | tep/m3 | 0.8388 | m3
| tep/t | 1.0312 | ton
Notas:
Aserrín, chips y residuos forestales: factor resultante del promedio ponderado por las cantidades de cada tipo
Licor negro: expresado por kg de sólidos secos
tep: tonelada equivalente de petróleo (1 tep = 10 000 000 kcal)
t: tonelada
m3: metro cúbico
km3: miles de metros cúbicos
MWh: megavatio hora

## Tarifas de referencia
TARIFAS DE REFERENCIA
Pliego Tarifario UTE vigente desde el 13/01/2016
Tarifa Residencial Simple |  | Unidades | Valor
| 1 kWh a 100 kWh | $/kWh | 4.399
| 101 a 600 kWh | $/kWh | 5.517
| 601 kWh en adelante | $/kWh | 6.877
Tarifa doble horario residencial |  | Unidades | Valor
| Punta | $/kWh | 7.352
| Fuera de punta | $/kWh | 2.944
Tarifa General Simple |  | Unidades | Valor
| 1 kWh a 1000 kWh | $/kWh | 4.675
| más de 1001 kWh | $/kWh | 5.367
Tarifas Triple Horario |  | Unidades | Valor
|  |  | Valle | Llano | Punta
Medianos consumidores | MC1 | $/kWh | 1.57 | 3.481 | 7.925
| MC2 | $/kWh | 1.517 | 3.169 | 6.152
| MC3 | $/kWh | 1.505 | 3.153 | 5.384
Grandes consumidores | GC1 | $/kWh | 1.524 | 2.764 | 8.329
| GC2 | $/kWh | 1.499 | 2.605 | 6.709
| GC3 | $/kWh | 1.479 | 2.574 | 5.38
| GC4 | $/kWh | 1.479 | 2.574 | 5.273
| GC5 | $/kWh | 1.453 | 2.507 | 4.567
Tarifa de alumbrado público | Potencia lámpara (w) | Horario completo ($/lámpara)
| 100 | 269.08
Tarifa doble horario alumbrado público | Unidades | Punta | Fuera de punta
| $/kWh | 7.367 | 5.977
Precios ANCAP desde el 23/10/2015
| Unidades | Valor
Gasolina Premium 97 30S | $/l | 44.1
Gasolina Super 95 30S | $/l | 42.5
Queroseno | $/l | 30.1
Gas Oil 50S | $/l | 38.7
Gas Oil 10S | $/l | 49.2
Supergás | $/kg | 35
Butano desodorizado | $/kg | 55.1
Fuel oil Pesado | $/l | 17.39
Fuel oil Medio | $/l | 21.2
Supergas Granel | $/kg | 39.18
Propano Industrial | $/kg | 39.18
Propano Redes | $/kg | 39.18

## Vidas útiles máximas
Vidas útiles máximas
| EQUIPO / MEDIDA | VU_máxima | Unidad
| Calderas | 25 | Años
| Turbinas a vapor | 25 | Años
| Generadores eléctricos enfriados por aire | 25 | Años
| Generadores eléctricos enfriados por hidrógeno o agua | 30 | Años
| Aerogeneradores, paneles solares fotovoltaicos | 20 | Años
| Calentadores, chillers, bombas, ventiladores, compresores, etc. utilizados en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) | 15 | Años
| Transformadores | 30 | Años
| Turbinas a gas hasta 50 MW | 150000 | Horas
| Turbinas a gas de más de 50 MW | 200000 | Horas
| Turbinas hidroeléctricas | 150000 | Horas
| Set turbina-generador a diesel/fuel oil/gas | 50000 | Horas
| Motores (eléctricos, combustión interna, etc.) para fuentes fijas | 15 | Años
| Intercambiadores de calor de proceso (ejs: pasteurizadores, termizadores, etc.) | 15 | Años
| Otros equipos de producción | 15 | Años
| Aislamiento térmico | 10 | Años
| Paneles solares térmicos | 15 | Años
| Grifería de caudal eficiente | 4 | Años
| Variadores de frecuencia en equipos ya operativos, aumento de capacidades de compresores, etc. | Remanente del equipo donde se instala | Años
| Luminarias LED – interiores | 20000 | Horas
| Luminarias LED – exteriores | 50000 | Horas
| Lámparas Fluorescentes Compactas (LFC) | 8000 | Horas
| Lámparas Fluorescentes Lineales (LFL) | 19500 | Horas
| Mejoras operativas, de gestión, mejores prácticas, culturales, etc. (ej.: manejo de trampas de vapor, promoción uso bicicleta, "cuidado" encendido/apagado y uso de equipos, etc.) | 2 | Años
| Refrigeradores, freezers (tipo comercial y residencial) | 12 | Años
| Aires acondicionados (tipo comercial y residencial) | 8 | Años
| Calentadores de agua eléctricos de acumulación de uso doméstico | 5 | Años
| Servidores informáticos y PCs de escritorio | 5 | Años
| Medidas de eficiencia edilicias (ej.: vidrios dobles, paredes aislantes, etc.) | 20 | Años
| Vehículos de carga (de combustión interna) | 7 | Años
| Taxis y remises (de combustión interna) | 5 | Años
| Ómnibus (de combustión interna) | 10 | Años
| Automóviles livianos (de combustión interna) | 7 | Años
| Vehículos híbridos | 10 | Años
| Vehículos eléctricos | 12 | Años
| Sustitución de combustibles en flotas vehiculares | 7 | Años
Final de esta hoja

## Factores de emisión de CO2
FACTORES DE EMISION DE CO2
| FE CO2 |  | Poder Calorífico Inferior |  | FE CO2
Combustible | Valor | Unidad | Valor | Unidad | Valor | Unidad
Coque de carbón | 107000 | kgCO2/TJ | 6800 | kcal/kg | 3.0443 | kgCO2/kg
Coque de petróleo | 97500 | kgCO2/TJ | 9386 | kcal/kg | 3.8289 | kgCO2/kg
Diesel oil | 74100 | kgCO2/TJ | 8693 | kcal/l | 2.6951 | kgCO2/l
Fuel oil | 77400 | kgCO2/TJ | 9532 | kcal/l | 3.0869 | kgCO2/l
Gas fuel | 57600 | kgCO2/TJ | 11000 | kcal/m3 | 2.651 | kgCO2/m3
Gas natural | 56100 | kgCO2/TJ | 8300 | kcal/m3 | 1.9482 | kgCO2/m3
Gas oil | 74100 | kgCO2/TJ | 8685 | kcal/l | 2.6926 | kgCO2/l
Gasolina automotora | 69300 | kgCO2/TJ | 7935 | kcal/l | 2.3008 | kgCO2/l
Propano | 63100 | kgCO2/TJ | 5678 | kcal/l | 1.4991 | kgCO2/l
Queroseno | 71900 | kgCO2/TJ | 8271 | kcal/l | 2.4882 | kgCO2/l
Supergas | 63100 | kgCO2/TJ | 10878 | kcal/kg | 2.8719 | kgCO2/kg
Electricidad (tCO2/MWh) | 0.152
Conversión | 1 kcal | 4.184e-09 | TJ
Final de esta hoja